## Details - Offer
Спецификација за редовне радове на одржавању грејања, хлађења у приватној кући Спецификация на плановые сервисные работы отопления, охлаждения в частном доме
DOO SOLARNA INDUSTRIA
№ | Опрема и рад / Оборудование и работы | ед | кол | Цена | Трошак | ПДВ | ПДВ | Цена | Трошак
|  |  |  | без ПДВ | без ПДВ | % |  | с ПДВ | с ПДВ
Круг воде и јединица за производњу топлоте / хладноће. Водяной контур и узел выработки тепла/холода.
A-1 | Визуелни преглед топлотне пумпе. Идентификација могућих места квара и цурења. Визуальный осмотр теплового насоса. Определение возможных мест неисправности и протечек. | pcs | 1 | 3 | 3 | 19% | 0.57 | 3.57 | 3.57
A-2 | Кука високонапонских терминала и управљачких терминала. Протяжка клем высокого напряжения и клем управления. | pcs | 1 | 15 | 15 | 19% | 2.85 | 17.85 | 17.85
A-3 | Чишћење кондензаторске јединице. Чистка блока конденсатора. | pcs | 1 | 53 | 53 | 19% | 10.07 | 63.07 | 63.07
A-4 | Визуелни преглед испусних и усисних водова расхладне течности. Идентификација могућих цурења. Визуальный осмотрт магистралей нагнетания и всасывания теплоносителя. Определение возможных мест протечки. | pcs | 1 | 3 | 3 | 19% | 0.57 | 3.57 | 3.57
A-5 | Замена топлотне изолације. Замена термоизоляции. | м | 1 | 7 | 7 | 19% | 1.33 | 8.33 | 8.33
A-6 | Провера притиска пражњења и усисавања расхладне течности. Постављање потребне вриједности Проверка давления нагнетания и всасывания теплоносителя. Установка необходимого значения | pcs | 1 | 34 | 34 | 19% | 6.46 | 40.46 | 40.46
A-7 | Повећање притиска на 5-6 атмосфера и идентификовање потенцијалних тачака цурења. Замена, поправка утврђених кварова Повышение давления до 5-6 атмосфер и выявление потенциальных мест протечки. Замена,ремонт выявленных неисправностей. | pcs | 1 | 34 | 34 | 19% | 6.46 | 40.46 | 40.46
A-8 | Одвод расхладне течности. Испирање линија за пражњење и усисавање расхладне течности. Цхистра филтери.Слив теплоносителя. Промывка магистралей нагнетания и всасывания теплоносителя. Чистра фильтров. | pcs | 1 | 57 | 57 | 19% | 10.83 | 67.83 | 67.83
A-9 | Пуњење система расхладном течношћу. Наполнение системы теплоносителем. | pcs | 1 | 68 | 68 | 19% | 12.92 | 80.92 | 80.92
A-10 | Стављање система у сезонски режим. Перевод системы в режим сезонной работы. | pcs | 1 | 32 | 32 | 19% | 6.08 | 38.08 | 38.08
A-11 | Провера поставки контролера, репрограмирање контролера Проверка значений настроек контроллера, перепрограммирование контроллера | pcs | 1 | 83 | 83 | 19% | 15.77 | 98.77 | 98.77
| Одржавање јединице за производњу топлоте / хладноће и круга воде. Всего обслуживание узела выработки тепла/холода и водяного контура. |  |  |  | 389 |  |  |  | 462.91
Фреон склоп. Фреоновый контур.
B-1 | Проверите пражњење компресора и притисак усисавања. Ако је потребно, додајте фреон (до 5000г) Проверка давления нагнетания и всасывания компрессора. При необходимости дозапрвка фреона (до 5000г) | pcs | 1 | 78 | 78 | 19% | 14.82 | 92.82 | 92.82
B-2 | Провера нивоа уља у компресору. По потреби допуњавање (до 30г). Проверка уровня масла в компрессоре. При необходимости пополнение(до 30г). | pcs | 1 | 34 | 34 | 19% | 6.46 | 40.46 | 40.46
B-3 | Визуелна идентификација капљица уља. Поправите цурење. Визуальное выявление масляных потеков. Устранение протечки. | pcs | 1 | 93 | 93 | 19% | 17.67 | 110.67 | 110.67
Фреон склоп укупно Всего по фреоновому контуру |  |  |  |  | 205 |  |  |  | 243.95
Фенцоилс Фенкойлы
C-1 | Чишћење филтера за ваздух. Чистка воздушных фильтров. | pcs | 1 | 25 | 25 | 19% | 4.75 | 29.75 | 29.75
C-2 | Чишћење кондензатора дезинфекцијом измјењивача топлоте. Чистка конденсатора, используя дезинфекцию теплообменника. | pcs | 1 | 93 | 93 | 19% | 17.67 | 110.67 | 110.67
C-3 | Распон високонапонских терминала и управљачких терминала. Протяжка клем высокого напряжения и клем управления. | pcs | 1 | 15 | 15 | 19% | 2.85 | 17.85 | 17.85
C-4 | Очистите и очистите излазне цеви кондензата. Продувка и чистка труб вывода конденсата. | pcs | 1 | 25 | 25 | 19% | 4.75 | 29.75 | 29.75
Тотал Фенцоил Всего фенкойлы |  |  |  |  | 158 |  |  |  | 188.02
| Путни трошкови Транспортные расходы | pcs | 1 | 20 | 20 | 19% | 3.8 | 23.8 | 23.8
Всего |  |  |  |  | 772 |  |  |  | 1082.9
Итого
Препоруке: Рекомендации:
Купац: Заказчик:
Артист: Исполнитель: