## Details - Offer
Предварительная спецификация на плановые сервисные работы отопления, охлаждения в частном доме
Собственник - Дмитрий
№ | Оборудование и работы | ед | кол | Цена | Стоимость | НДС | НДС | Цена | Стоимость
|  |  |  | без НДС | без НДС | % |  | с НДС | с НДС
Водяной контур и узел выработки тепла/холода.
A-1 | Визуальный осмотр теплового насоса. Определение возможных мест воспламенения и протечек. | pcs | 2 | 3 | 6 | 19% | 0.57 | 3.57 | 7.14
A-2 | Протяжка клем высокого напряжения и клем управления. | pcs | 2 | 15 | 30 | 19% | 2.85 | 17.85 | 35.7
A-3 | Чистка блока конденсатора. | pcs | 2 | 53 | 106 | 19% | 10.07 | 63.07 | 126.14
A-4 | Визуальный осмотрт сагистралей нагнетания и всасывания теплоносителя. Определение возможных мест протечки. | pcs | 2 | 3 | 6 | 19% | 0.57 | 3.57 | 7.14
A-5 | При необходимости замена термоизоляции. | pcs | 2 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
A-6 | Проверка давления нагнетания и всасывания теплоносителя. | pcs | 2 | 34 | 68 | 19% | 6.46 | 40.46 | 80.92
A-7 | Повышение давления до 5-6 атмосфер и выявление потенциальных мест протечки. Замена выявленных узлов. | pcs | 2 | 34 | 68 | 19% | 6.46 | 40.46 | 80.92
A-8 | Слив теплоносителя. Промывка магистралей нагнетания и всасывания теплоносителя. Чистра фильтров. | pcs | 2 | 57 | 114 | 19% | 10.83 | 67.83 | 135.66
A-9 | Наполнение системы теплоносителем. | pcs | 2 | 68 | 136 | 19% | 12.92 | 80.92 | 161.84
A-10 | Перевод системы в режим сезонной работы. | pcs | 2 | 32 | 64 | 19% | 6.08 | 38.08 | 76.16
A-11 | Пуско-наладочные работы. | pcs | 2 | 83 | 166 | 19% | 15.77 | 98.77 | 197.54
| Всего обслуживание узела выработки тепла/холода и водяного контура. |  |  |  | 764 |  |  |  | 909.16
Фреоновый контур.
B-1 | Проверка давления нагнетания и всасывания компрессора. При необходимости дозапрвка фреона (до 300г) | pcs | 2 | 34 | 68 | 19% | 6.46 | 40.46 | 80.92
B-2 | Проверка уровня масла в компрессоре. При необходимости пополнение(до 30г). | pcs | 2 | 34 | 68 | 19% | 6.46 | 40.46 | 80.92
B-3 | Визуальное выявление масляных потеков. Устранение протечки. | pcs | 2 | 93 | 186 | 19% | 17.67 | 110.67 | 221.34
Всего теплые полы водяные |  |  |  |  | 322 |  |  |  | 383.18
Фенкойлы
C-1 | Чистка воздушных фильтров. | pcs | 2 | 25 | 50 | 19% | 4.75 | 29.75 | 59.5
C-2 | Чистка конденсатора, используя дезинфекцию теплообменника. | pcs | 2 | 93 | 186 | 19% | 17.67 | 110.67 | 221.34
C-3 | Протяжка клем высокого напряжения и клем управления. | pcs | 2 | 15 | 30 | 19% | 2.85 | 17.85 | 35.7
C-4 | Продувка и чистка труб вывода конденсата. | pcs | 2 | 25 | 50 | 19% | 4.75 | 29.75 | 59.5
Всего фенкойлы |  |  |  |  | 316 |  |  |  | 376.04
Всего |  |  |  |  | 1402 |  |  |  | 1668.38
Итого